项目名称：乐山市人民医院2022年度手术室、ICU层流净化工程检验服务项目

- 检测区域、参数要求

乐山市人民医院目前层流手术室、ICU和洁净区域包括第一住院大楼八层手术室、九层手术室、十层ICU、十一层ICU合计18个手术室（其中Ⅰ级手术室2间，Ⅲ级手术室15间，Ⅳ级手术室1间），54个洁净辅助用房（区域）（其中全部为8级洁净用房）共计72间层流洁净区域。

表1.第一住院大楼八层手术室检测区域

| 序号 | 检测区域名称 | 区域级别 | 检测参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室1（Ⅰ级手术室） | 手术区域5级，周边6级 | 空气洁净度、百级手术室开门后门内0.6m的洁净度、静压差、截面风速、截面风速不均匀度、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、新风量、TVOC、甲醛、苯 |
| 2 | 手术室2（Ⅰ级手术室） | 手术区域5级，周边6级 |  |
| 3 | 手术室3（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 | 空气洁净度、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、新风量、TVOC、甲醛、苯 |
| 4 | 手术室4（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 5 | 手术室5（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 6 | 手术室6（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 7 | 手术室7（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 8 | 手术室8（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 9 | 手术室9（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 10 | 手术室10（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 11 | 百级前室 | 8级 |  |
| 12 | 体外循环 | 8级 |  |
| 13 | 快速消毒 | 8级 |  |
| 14 | 无菌品 | 8级 |  |
| 15 | 一次性物品 | 8级 |  |
| 16 | 预麻复苏 | 8级 |  |
| 17 | 缓冲 | 8级 |  |
| 18 | 换车 | 8级 |  |

表2.第一住院大楼九层手术室检测区域

| 序号 | 检测区域名称 | 区域级别 | 检测参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室11（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 | 空气洁净度、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、新风量、TVOC、甲醛、苯 |
| 2 | 手术室12（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 3 | 手术室13（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 4 | 手术室14（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 5 | 手术室15（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 6 | 手术室16（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 7 | 手术室17（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 |  |
| 8 | 手术室18（Ⅳ级手术室） | 8级 |  |
| 9 | 无菌品 | 8级 |  |
| 10 | 一次性物品 | 8级 |  |
| 11 | 快速消毒 | 8级 |  |
| 12 | 手术室18前室 | 8级 |  |
| 13 | 预麻复苏 | 8级 |  |
| 14 | 缓冲 | 8级 |  |
| 15 | 谈话室 | 8级 |  |
| 16 | 中控前室 | 8级 |  |
| 17 | 中控室 | 8级 |  |
| 18 | 换车 | 8级 |  |

表3.第一住院大楼十层ICU检测区域

| 序号 | 检测区域名称 | 区域级别 | 检测参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU大厅 | 8级 | 空气洁净度、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、新风量（可根据客户需要选做TVOC、甲醛、苯） |
| 2 | 单人间1 | 8级 |  |
| 3 | 单人间2 | 8级 |  |
| 4 | 单人间3 | 8级 |  |
| 5 | 单人间4 | 8级 |  |
| 6 | 单人间5 | 8级 |  |
| 7 | 单人间6 | 8级 |  |
| 8 | 单人间7 | 8级 |  |
| 9 | 仪器室1 | 8级 |  |
| 10 | 仪器室2 | 8级 |  |
| 11 | 高营养配置 | 8级 |  |
| 12 | 处置室 | 8级 |  |
| 13 | 治疗室 | 8级 |  |
| 14 | 库房1 | 8级 |  |
| 15 | 库房2 | 8级 |  |
| 16 | 对外缓冲 | 8级 |  |
| 17 | 负压单间 | 8级 |  |
| 18 | 负压前室 | 8级 |  |

表4.第一住院大楼十一层ICU检测区域

| 序号 | 检测区域名称 | 区域级别 | 检测参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU大厅 | 8级 | 空气洁净度、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌、新风量、TVOC、甲醛、苯 |
| 2 | 单人间1 | 8级 |  |
| 3 | 单人间2 | 8级 |  |
| 4 | 单人间3 | 8级 |  |
| 5 | 单人间4 | 8级 |  |
| 6 | 单人间5 | 8级 |  |
| 7 | 单人间6 | 8级 |  |
| 8 | 单人间7 | 8级 |  |
| 9 | 仪器室1 | 8级 |  |
| 10 | 仪器室2 | 8级 |  |
| 11 | 高营养配置 | 8级 |  |
| 12 | 处置室 | 8级 |  |
| 13 | 治疗室 | 8级 |  |
| 14 | 库房1 | 8级 |  |
| 15 | 库房2 | 8级 |  |
| 16 | 对外缓冲 | 8级 |  |
| 18 | 负压前室 | 8级 |  |