## Sheet1
白塔街院区高低压配电设备清单（附件1）
序号 | 院区 | 名称 | 设备/容量 | 型号 | 数量
1 | 白塔街院区高低压配电 | 10kV变配电所 | 高压柜（面） | KYN28A-12 | 18
2 | 白塔街院区高低压配电 | 10kV变配电所 | 低压柜（面） | GCS | 39
3 | 白塔街院区高低压配电 | 10kV变配电所 | 变压器容量 （kVA） | SCB11-2000/10 | 2
4 | 白塔街院区高低压配电 | CT室500kVA配变 | 高压柜（面） |  | 0
5 | 白塔街院区高低压配电 | CT室500kVA配变 | 低压柜（面） | XL-21 | 1
6 | 白塔街院区高低压配电 | CT室500kVA配变 | 变压器容量 （kVA） | S9-500/10 | 1
7 | 白塔街院区高低压配电 | 门诊630kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-10 | 2
8 | 白塔街院区高低压配电 | 门诊630kVA箱变 | 低压柜（面） | GGD | 4
9 | 白塔街院区高低压配电 | 门诊630kVA箱变 | 变压器容量 （kVA） | S9-630/10 | 1
10 | 白塔街院区高低压配电 | 二住630kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-10 | 4
11 | 白塔街院区高低压配电 | 二住630kVA箱变 | 低压柜（面） | GGD | 4
12 | 白塔街院区高低压配电 | 二住630kVA箱变 | 变压器容量 （kVA） | S9-630/10 | 1
13 | 白塔街院区高低压配电 | 后山宿舍800kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 4
14 | 白塔街院区高低压配电 | 后山宿舍800kVA箱变 | 低压柜（面） | GGD | 3
15 | 白塔街院区高低压配电 | 后山宿舍800kVA箱变 | 变压器容量 （kVA） | S11-M-800/10 | 1
16 | 白塔街院区高低压配电 | 方舱CT630kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
17 | 白塔街院区高低压配电 | 方舱CT630kVA箱变 | 低压柜（面） | GGD | 3
18 | 白塔街院区高低压配电 | 方舱CT630kVA箱变 | 变压器容量 （kVA） | S11-630/10 | 1
19 | 白塔街院区高低压配电 | 卫校315kVA配变 | 高压柜（面） | S7-315/10 | 0
20 | 白塔街院区高低压配电 | 卫校315kVA配变 | 低压柜（面） | GGD | 3
21 | 白塔街院区高低压配电 | 卫校315kVA配变 | 变压器容量 （kVA） | S7-315/10 | 1
22 | 白塔街院区高低压配电 | 卫校250kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
23 | 白塔街院区高低压配电 | 卫校250kVA箱变 | 低压柜（面） | GGD | 3
24 | 白塔街院区高低压配电 | 卫校250kVA箱变 | 变压器容量 （kVA） | S9-800/10 | 1
25 | 高压电缆 |  |  |  | 38
26 | 白塔街院区柴油发电机 | 门诊七楼发电机房 | 150KW | 华宇动力 ZH-150 | 1
27 | 白塔街院区柴油发电机 | 一住B1发电机房 | 800KW | 济南柴油机Z12V19080 | 1
28 | 白塔街院区柴油发电机 | 后山发电机房 | 327KW | 韩国斗山 P158LE-1 | 1
29 | 白塔街院区UPS机房 | 第一住院楼S1手术室UPS机房 | 120kVA,96KW | GES-NT120K | 2
30 | 白塔街院区UPS机房 | 第一住院楼S2 ICU病房UPS机房 | 80kVA,64KW | GES-NT80K | 1
31 | 白塔街院区UPS机房 | 第一住院楼BI UPS机房 | 150KVA-135KW | YMK3330-150KVA | 1
32 | 白塔街院区UPS机房电池 |  |  | 12V100AH | 428