## Sheet1
永安院区高低压配电设备清单（附件3）
序号 | 院区 | 名称 | 设备/容量 | 型号 | 数量
1 | 永安院区高低压配电 | 630kVA配变 | 高压柜（面） | HXGN-10 | 3
2 | 永安院区高低压配电 | 630kVA配变 | 低压柜（面） | GCS | 5
3 | 永安院区高低压配电 | 630kVA配变 | 变压器容量 （kVA） | SCB9-630/10 | 1
4 | 永安院区高低压配电 | 400kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
5 | 永安院区高低压配电 | 400kVA箱变 | 低压柜（面） | GGD | 3
6 | 永安院区高低压配电 | 400kVA箱变 | 变压器容量 （kVA） | S9-400/10 | 1
7 | 永安院区高低压配电 | 630kVA箱变变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
8 | 永安院区高低压配电 | 630kVA箱变变 | 低压柜（面） | GGD | 3
9 | 永安院区高低压配电 | 630kVA箱变变 | 变压器容量 （kVA） | S11-630/10 | 1
10 | 永安院区高低压配电 | 2*800kVA配电房 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 4
11 | 永安院区高低压配电 | 2*800kVA配电房 | 低压柜（面） | GCS | 20
12 | 永安院区高低压配电 | 2*800kVA配电房 | 变压器容量 （kVA） | SCB11-800/10 | 2
13 | 高压电缆 |  |  |  | 6
14 | 永安院区柴油发电机 | 传染楼发电机房 | 800KW | 江苏星光 XG500-GF | 1
15 | 永安院区柴油发电机 | 城市检测中心后发电机房 | 180KW | 江苏恒通 HJ1-180 | 1
16 | 永安院区柴油发电机 | 城市检测中心后发电机房 | 200KW | 江苏领驭 HJ1-200 | 1
17 | 永安院区UPS机房 | 传染楼手术室UPS机房 | 40KVA-32KW | GLSS40S | 1
18 | 永安院区UPS机房 | 传染楼ICU病房UPS机房 | 40KVA-16KW | GLSS20S | 1
19 | 永安院区UPS机房 | 城市检测中心UPS机房 | 80kVA,64KW | EP-80L | 1