## Sheet1
高新院区高低压配电设备清单（附件2）
序号 | 院区 | 名称 | 设备/容量 | 型号 | 数量
1 | 高新院区高低压配电 | 外线 | 室外环网柜 | 1进3出 | 4
2 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 进线隔离柜 | KYN28 | 1
3 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 进线开关柜 | KYN28 | 2
4 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 计量柜 | KYN28 | 2
5 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 出线开关柜 | KYN28 | 14
6 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 母联开关柜 | KYN28 | 1
7 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 母联隔离柜 | KYN28 | 1
8 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 直流屏 | 65AH | 1
9 | 高新院区高低压配电 | 1#高压配电房 | 10kV联络母线 |  | 1
10 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 进线隔离柜 | KYN28 | 1
11 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 进线开关柜 | KYN28 | 2
12 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 计量柜 | KYN28 | 2
13 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 出线开关柜 | KYN28 | 14
14 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 母联开关柜 | KYN28 | 1
15 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 母联隔离柜 | KYN28 | 1
16 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 直流屏 | 65AH | 1
17 | 高新院区高低压配电 | 2#高压配电房 | 10kV联络母线 |  | 1
18 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 4
19 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 进线开关柜 | KYN28 | 4
20 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 4
21 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 变压器联络母线 | 3200A | 4
22 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 低压进线开关柜 | GCS | 4
23 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 低压补偿柜 | GCS | 12
24 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 低压有源滤波柜 | GCS | 4
25 | 高新院区高低压配电 | 1#变电所 | 低压出线柜 | GCS | 55
26 | 高新院区高低压配电 | 1#发电机房 | 发电机开关柜 | GCS | 4
27 | 高新院区高低压配电 | 1#发电机房 | 发电机联络母线 | 4000A | 1
28 | 高新院区高低压配电 | 2#发电机房 | 发电机开关柜 | GCS | 10
29 | 高新院区高低压配电 | 2#发电机房 | 发电机联络母线 | 4000A | 2
30 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 4
31 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 进线开关柜 | KYN28 | 4
32 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 干式变压器 | SCB13-2000KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 4
33 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 变压器联络母线 | 4000A | 4
34 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 低压进线开关柜 | GCS | 4
35 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 低压补偿柜 | GCS | 12
36 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 低压有源滤波柜 | GCS | 4
37 | 高新院区高低压配电 | 2#变电所 | 低压出线柜 | GCS | 42
38 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
39 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 进线开关柜 | KYN28 | 2
40 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
41 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 变压器联络母线 | 3200A | 2
42 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 低压进线开关柜 | GCS | 2
43 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 低压补偿柜 | GCS | 6
44 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 低压有源滤波柜 | GCS | 2
45 | 高新院区高低压配电 | 3#变电所 | 低压出线柜 | GCS | 25
46 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
47 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 进线开关柜 | KYN28 | 2
48 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
49 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 变压器联络母线 | 3200A | 2
50 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 低压进线开关柜 | GCS | 2
51 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 低压补偿柜 | GCS | 6
52 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 低压有源滤波柜 | GCS | 2
53 | 高新院区高低压配电 | 4#变电所 | 低压出线柜 | GCS | 26
54 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
55 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 进线开关柜 | KYN28 | 2
56 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
57 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 变压器联络母线 | 3200A | 2
58 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 低压进线开关柜 | GCS | 2
59 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 低压补偿柜 | GCS | 6
60 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 低压有源滤波柜 | GCS | 2
61 | 高新院区高低压配电 | 5#变电所 | 低压出线柜 | GCS | 33
62 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
63 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 进线开关柜 | KYN28 | 2
64 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
65 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 变压器联络母线 | 3200A | 2
66 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 低压进线开关柜 | GCS | 2
67 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 低压补偿柜 | GCS | 6
68 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 低压有源滤波柜 | GCS | 2
69 | 高新院区高低压配电 | 6#变电所 | 低压出线柜 | GCS | 28
70 | 高新院区高低压配电 | 3#发电机房 | 发电机开关柜 | GCS | 6
71 | 高新院区高低压配电 | 3#发电机房 | 发电机联络母线 | 4000A | 1
72 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | PT柜 | KYN28 | 2
73 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 进线开关柜 | KYN28 | 2
74 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 计量柜 | KYN28 | 2
75 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 出线开关柜 | KYN28 | 10
76 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 母联开关柜 | KYN28 | 1
77 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 母联隔离柜 | KYN28 | 1
78 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 直流屏 | 65AH | 1
79 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 10KV补偿柜 |  | 3
80 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 干式变压器 | SCB13-2000kVA-10/0.4/0.23kV | 2
81 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 干式变压器 | SCB13-800KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
82 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 低压进线开关柜 | GCS | 4
83 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 低压补偿柜 | GCS | 8
84 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 低压有源滤波柜 | GCS | 4
85 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 低压出线柜 | GCS | 16
86 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 变压器联络母线 | 1600A | 2
87 | 高新院区高低压配电 | 3#能源站配电房 | 变压器联络母线 | 4000A | 2
88 | 高压电缆 |  |  |  | 54
89 | 高新院区柴油发电机 | 1#柴发机房 | 1800KW | 重庆科克 GP2250-4P | 1
90 | 高新院区柴油发电机 | 2#柴发机房 | 1600KW | 重庆科克 GP2063-4P | 2
91 | 高新院区柴油发电机 | 3#柴发机房 | 1800KW | 重庆科克 GP2250-4P | 1
92 | 高新院区UPS | 一层抢救大厅 | 奥冠电池：12V24AH*32只 | 30KVA，15min | 3
93 | 高新院区UPS | 二层EICU | 奥冠电池：12v38AH*32只 | 40KVA，15min | 2
94 | 高新院区UPS | 二层门诊手术室 | 奥冠电池：12v80AH*32只 | 50KVA，30min | 1
95 | 高新院区UPS | 四层美容手术室 | 奥冠电池：12v65AH*32只 | 40KVA，30min | 1
96 | 高新院区UPS | 四层日间手术室 | 奥冠电池：12v180AH*32只 | 120KVA，30min | 1
97 | 高新院区UPS | 五层picu | 奥冠电池：12V24AH*32只 | 32KVA，15min | 1
98 | 高新院区UPS | 六层nicu | 奥冠电池：12v65AH*32只 | 80KVA，15min | 3
99 | 高新院区UPS | 七层CCU | 奥冠电池：12V24AH*32只 | 30KVA，15min | 1
100 | 高新院区UPS | 七层产科 | 奥冠电池：12v50AH*32只 | 60KVA，15min | 1
101 | 高新院区UPS | 八层ricu | 奥冠电池：12V24AH*32只 | 25KVA，15min | 1
102 | 高新院区UPS | 二层检验科 | 奥冠电池：12v200AH*40只 | 300KVA，15min | 1
103 | 高新院区UPS | 一层静配中心 | 奥冠电池：12v12AH*16只(单进单出） | 5KVA,15min | 1
104 | 高新院区UPS | 一层DSA | 奥冠电池：12v65AH*32只 | 40KVA，30min | 1
105 | 高新院区UPS | 十层眼科手术室 | 奥冠电池：12v150AH*32只 | 100KVA，30min | 1
106 | 高新院区UPS | 五层肛肠外科手术室 | 奥冠电池：12V65AH*32只 | 40KVA，30min | 1
107 | 高新院区UPS | 七层层流病房 | 奥冠电池：12v38AH*32只 | 20KVA，30min | 1
108 | 高新院区UPS | 医技楼三层ICU | 奥冠电池：12v150AH*64只 | 180KVA,30min | 1
109 | 高新院区UPS | 医技楼4层手术室 | 奥冠电池：12v50AH*32只 | 30KVA,30min | 1
110 | 高新院区UPS | 医技楼4层手术室 | 奥冠电池：12v150AH*64只 | 180KVA,30min | 2
111 | 高新院区UPS | 医技楼4层手术室 | 奥冠电池：12v150AH*64只 | 200KVA,30min | 1