## Sheet1
| 区域 | 用途 | 位置 | 类型 | 流量 | 扬程 | 数量 | 电功率 | 板换 | 水处理器 | 真空脱气除氧机 | 膨胀水箱 | 分水器 | 集水器 | 排风风机
1 | 门诊、住院楼 1#楼 | 冷水 | B1层门诊、住院楼换热间 | 卧式单极端吸泵 | 502 | 39 | 4 | 75 | 3 | 1 | 1
|  | 热水 |  |  | 450 | 33 | 3 | 55 | 2 | 1 | 1
2 | 急诊部 1#楼 | 冷水 | B1层急诊部换热间 |  | 139 | 38 | 4 | 30 | 3 | 1 | 1
|  | 热水 |  |  | 72 | 33 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1
3 | 医技楼 2#楼 | 冷水 | B1层医技楼换热间 |  | 414 | 40 | 4 | 75 | 3 | 1 | 1
|  | 热水 |  |  | 450 | 36 | 3 | 75 | 2 | 1 | 1
4 | 骨科、神经中心 3#楼 | 冷水 | B1层骨科中心换热间 |  | 187 | 35 | 4 | 30 | 3 | 1 | 1
|  | 热水 |  |  | 168 | 32 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1
5 | 消化泌尿、眼科 4#楼 | 冷水 | B1层眼科中心换热间 |  | 235 | 35 | 4 | 37 | 3 | 1 | 1
|  | 热水 |  |  | 217 | 32 | 3 | 37 | 2 | 1 | 1
6 | 肿瘤、康复中心 5#楼 | 冷水 | B1层眼科中心换热间 |  | 191 | 35 | 4 | 30 | 3 | 1 | 1
|  | 热水 |  |  | 196 | 32 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1
7 | 会议中心 6#楼 | 冷水 | B1层会议中心楼换热间 |  | 35 | 33 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1
8 | 行政办公 7#楼 | 冷水 | B1层行政楼换热间 |  | 150 | 34 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1
|  | 热水 |  |  | 96 | 30 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1
9 | 核医学 5#楼 | 冷水 |  |  | 23 | 29 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1
10 | 餐饮商业 14#楼 | 冷水 |  |  | 76 | 28 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 57 |  | 40 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 64
| 空调机组 |  | 新风机
| 静配药库 | 3 | 进风机房（总务库房） | 1
| 洁品药房 | 2 | 空调机房（静配药库房） | 1
|  |  | 空调机房（洁品库药房） | 1
|  |  | 空调机房（药房） | 1
|  |  | 空调机房（值班室） | 1
东区变配电房
| 多联式空调室外机 | 7 | 5
| 多联室内机 | ？
17
| 门急诊 |  | 医技楼 |  | 消化、眼科 |  | 康复、肿瘤 |  | 会议中心 |  | 行政中心 |  | 洗浆房 |  | 感染科 |  | 高压氧舱 |  | 餐厅及商业
| 新风柜 | 62 | 新风柜 | 16
| 吊装空调 | 8 | 排风机 | 55
| 组合式空调柜 | 16 | 精密空调 | 4 | 组合式空调柜 | 43 |  |  | 组合式空调柜 | 8 | 组合式空调柜 | 4 |  |  | 风冷模块机 | 4
| 多联空调外机 | 14 | 多联空调外机 | 8 |  |  | 多联空调外机 | 2 | 管道风扇 | 2 | 分体空调 | 5 |  |  | 水泵 | 3
| 多联空调内机 | ？ | 多联空调内机 | 111 |  |  |  |  | 排风机 | 10 | 精密空调 | 3 |  |  | 室内机 | ？
| 风机盘管 | ？ | 手术部排风机 | 55 | 加压风机 | 12 |  |  | 送风机 | 1 | [6 empty] | 全新风机 | 1 | 吊顶式新风机 | 2
|  |  | 风冷热泵 | 3 | 吊顶式空调机组 | 21 | 吊顶式空调机组 | 12 | 多联空调外机 | 1 |  |  | 多联空调外机 | 3 | 多联空调外机 | 1 | 多联空调外机 | 1
| 多联机出风口 | 19 | 循环水泵 | 7 |  |  |  |  | 多联空调内机 | ？ |  |  | 多联空调内机 | ？ | 多联空调内机 | 5 | 多联空调内机 | ？
| 多联机回风口 | 13 | [6 empty] | 排风机 | 10
| 风机盘管出风口 | 60 |  |  | 风机盘管出风口 | 60 | 多联机出风口 | 16 | 送风机 | 1
| 风机盘管回风口 | 40 |  |  | 风机盘管回风口 | 40 | 多联机回风口 | 11
| 排风机 | 73 |  |  |  |  | 风机盘管出风口 | 60 | 风机盘管出风口 | 60 | 风机盘管出风口 | 60 |  |  | 风机盘管出风口 | 60 |  |  | 风机盘管出风口 | 60
[7 empty] | 风机盘管回风口 | 40 | 风机盘管回风口 | 40 | 风机盘管回风口 | 40 |  |  | 风机盘管回风口 | 40 |  |  | 风机盘管回风口 | 40
| 多联空调外机 | 37 |  |  |  |  | 0.66667 | 7879.5
| 组合式空调柜 | 71
多联空调内机
| 吊顶式空调机组 | 33 |  |  |  |  | 回风口 | 5468
| 风冷热泵 | 3 |  |  |  |  | 出风口 | 7880
| 新风柜 | 86 | [5 empty] | 8202
| 风冷模块机 | 4
| 多联机出风口 | 35
| 多联机回风口 | 24
| 风机盘管出风口 | 420
风机盘管回风口
| 排风机 | 138

## Sheet2
楼栋 |  |  | 制冷机房
水泵 | 57 |  | 水冷主机 |  | 空调主机 | 19XRA6FB66640JR7 | 1 | 离心 | 23000
板换 | 40 |  | 锅炉 |  |  | 19XR7474E53MEB52 | 4
水处理器 | 17 |  | 蒸汽发生器 |  |  | 19MV-41H41L869N59-X | 1 | 磁悬浮 | 30000
真空脱气除氧机 | 17 |  | 水泵
膨胀水箱 | 16
排风风机 | 64 | ？ |  |  | 冷却塔 | JNT-76521×2 | 1
多联式空调室外机 | 37 |  |  |  |  | JNT-76521×3 | 2
多联空调内机 | 111 | 256
组合式空调柜 | 71 |  |  |  | 冷却水泵 |  | 7
吊顶式空调机组 | 33 |  |  |  | 冷冻水泵 |  | 7
风冷热泵 | 3 | ？
新风柜 | 86
风冷模块机 | 4 |  |  |  | 真空热水锅炉 | ZKS7.0-60/45-YQ | 3 | 20000
出风口 | [5 empty] | ZKS2.8-80/60-YQ | 2 | 8000
回风口
多联机出风口 | 35 |  |  |  | 蒸汽发生器 | HM-MZ1000 | 6 | 10000
多联机回风口 | 24
[5 empty] | 热水换热泵 |  | 3
风机盘管 | 237 | 5016 | 5253
组合式空调柜 | 39
风管面积 | 22036 | 103887.58 | 125923.58 | 119
微静电过滤器器（台） |  | 2718
组合式空调机组（内带微静电过滤器）、风柜（台） |  | 308
四盘制风机盘管 |  | 302 |  |  |  | 84

## Sheet4
暖通站主要设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量
1 | 空调主机 | 开利 | 19XRA6FB66640JR7 | 1
2 |  | 开利 | 19XR7474E53MEB52 | 3
3 |  | 开利 | 19MV-41H41L869N59-X | 1
4 | 冷却塔 | 金菱制冷 | JNT-76521×2 | 1
5 |  | 金菱制冷 | JNT-76521×3 | 2
6 | 冷却水泵 | 威乐 | PNR3A-W280S-04 | 2
7 |  |  | PNR3A-W280S-04 | 2
8 |  |  | PNR3A-315S/M-04 | 3
9 | 冷冻水泵 | 威乐 | PNR3A-W280S-04 | 4
10 |  |  | PNR3A-315S/M-04 | 3
11 | 真空热水锅炉 | 扬州华大 | ZKS7.0-60/45-YQ | 3
12 |  |  | ZKS2.8-80/60-YQ | 2
13 | 蒸汽发生器 | 江苏海德利 | HM-MZ1000 | 6
14 | 热水换热泵 | 威乐 | PNR3A-W280S-04 | 3
中、末端主要设备清单
1 | 换热间水泵 |  |  | 57
2 | 板式换热器 |  |  | 40
3 | 水处理器 |  |  | 17
4 | 真空脱气除氧机 |  |  | 17
5 | 膨胀水箱 |  |  | 16
6 | 集水器 |  |  | 16
7 | 分水器 |  |  | 16
8 | 机房送排风机 |  |  | 138
9 | 风机盘管 |  |  | 5555
10 | 微静电过滤器 |  |  | 2718
11 | 四盘制风机盘管 |  |  | 302
12 | 组合式空调机组、风柜 |  |  | 308
13 | 风管面积（㎡） |  |  | 125924
14 | 各类回风口 |  |  | 5468
15 | 各类出风口 |  |  | 7880
16 | 手术室 |  |  | 61
17 | 风冷热泵 | 西安四腾 | KMS020DR3T-01 | 14
18 | 风冷热泵 | 西安四腾 | KCA2320BF1 | 4
19 | 风冷热泵 | 西安四腾 | KCA2295B1 | 2
备注：清单量为预估量，以实际验收后的设备数量为准