# 附件1

# 维修改造方案

1. PVC地胶维修改造方案

1.1破损PVC地胶拆除；

1.2地面修补、找平；

1.3新建PVC地胶。

2.墙面乳胶漆维修改造方案

2.1铲除墙面乳胶漆面；

2.2墙面腻子恢复；

2.3新建墙面乳胶漆。

3.卫生间整体维修改造方案

3.1拆除地面、墙面块料层；

3.2拆除天棚及吊顶；

3.3零星抹灰清补；

3.4墙面、地面涂抹防水；

3.5墙面、地面砂浆找平；

3.6新建地面、墙面块料面层；

3.7天棚吊顶施工；

3.8灯具安装；

3.9其他设施设备安装。

4.其它在现场勘察过程中需要进行修缮的内容