## 暖通站主要设备清单
乐山市人民医院高新院区暖通设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量
1 | 空调主机 | 开利 | 19XRA6FB66640JR7 | 1
2 |  | 开利 | 19XR7474E53MEB52 | 3
3 |  | 开利 | 19MV-41H41L869N59-X | 1
4 | 冷却塔 | 金菱制冷 | JNT-76521×2 | 1
5 |  | 金菱制冷 | JNT-76521×3 | 2
6 | 冷却水泵 | 威乐 | PNR3A-W280S-04 | 2
7 |  |  | PNR3A-W280S-04 | 2
8 |  |  | PNR3A-315S/M-04 | 3
9 | 冷冻水泵 | 威乐 | PNR3A-W280S-04 | 4
10 |  |  | PNR3A-315S/M-04 | 3
11 | 真空热水锅炉 | 扬州华大 | ZKS7.0-60/45-YQ | 3
12 |  |  | ZKS2.8-80/60-YQ | 2
13 | 蒸汽发生器 | 江苏海德利 | HM-MZ1000 | 6
14 | 热水换热泵 | 威乐 | PNR3A-W280S-04 | 3
中、末端主要设备清单
1 | 换热间水泵 |  |  | 57
2 | 板式换热器 |  |  | 40
3 | 水处理器 |  |  | 17
4 | 真空脱气除氧机 |  |  | 17
5 | 膨胀水箱 |  |  | 16
6 | 集水器 |  |  | 16
7 | 分水器 |  |  | 16
8 | 机房送排风机 |  |  | 138
9 | 风机盘管 |  |  | 5555
10 | 微静电过滤器 |  |  | 2718
11 | 四盘制风机盘管 |  |  | 302
12 | 组合式空调机组、风柜 |  |  | 308
13 | 风管面积（㎡） |  |  | 125924
14 | 各类回风口 |  |  | 5468
15 | 各类出风口 |  |  | 7880
16 | 手术室 |  |  | 61
17 | 风冷热泵 | 西安四腾 | KMS020DR3T-01 | 14
18 | 风冷热泵 | 西安四腾 | KCA2320BF1 | 4
19 | 风冷热泵 | 西安四腾 | KCA2295B1 | 2
备注：清单量为预估量，以实际验收后的设备数量为准