## 表二
项目清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 主要功能
1 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 二氧化碳激光治疗仪 | 进口 | 1 | 用于咽喉部良恶性肿瘤切除、声带息肉、粘连等病变诊疗,功率≥60W。
2 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 等离子体手术系统 | 国产 | 1 | 用于儿童扁桃体腺样体手术，成人咽喉部良恶性病变及炎症治疗。
3 | 麻醉科 | 射频控温热凝器 | 国产 | 1 | 用于疼痛治疗的射频毁损手术或者用于功能神经外科手术的神经组织毁损。可明确适用于带状疱疹后遗神经痛、癌痛、三叉神经痛、脊柱源性疼痛、下肢缺血性疼痛等疼痛疾病的治疗。主机具备4路射频输出端口。
4 | 麻醉科 | 便携式彩色超声诊断仪 | 国产 | 1 | 用于引导神经阻滞、动静脉穿刺，能对小神经、深部神经等阻滞治疗进行精准定位，能对围术期患者进行床旁心脏、肺部、腹部等重要脏器功能进行扫描诊断和筛查，探头≥4把（需含心脏探头）。
5 | 麻醉科 | 麻醉机 | 国产 | 4 | 用于麻醉科成人、儿童、新生儿麻醉期间的人工通气，通气模式包括容量控制、压力控制、容量控制压力保证、SIMV等多种常用模式。具备电子流量计，可直接设置氧浓度。
6 | 麻醉科 | 输注工作站 | 国产 | 2 | 用于麻醉科术中静脉泵注药品，每套工作站具备注射泵4台/套，台车1台/套。
7 | 麻醉科 | 可视内窥镜摄像系统 | 国产 | 4 | 用于麻醉科可视化产品配合使用，供内窥镜手术时，将体内操作区域视频放大成像。并具有录像拍照功能，具有视频/照片录制浏览回放功能。
8 | 麻醉科 | 监护仪 | 国产 | 2 | 用于麻醉科术中对ECG, TEMP, NIBP,IBP, SpO2 等生命体征进行监测，具备BIS、肌松等模块。
9 | 麻醉科 | 麻醉深度监测仪 | 国产 | 2 | 用于实时显示患者的生理参数和麻醉深度指数。配置需求：一体机，彩色触摸屏，内置电池。
注：以上设备可单个项目报名。