## 总表
医学工程科库房配件清单
项目序号 | 名称 | 备注
1 | 医疗设备配套气体 | 除氧气之外的气体
2 | 内镜部分易损配件 | 奥林巴斯内镜清洗专用配件
3 | 医疗设备专用打印纸 | 胎儿监护、心电图等设备专用打印纸
4 | 设备带及供气设备配件 | 氧气终端、负压终端及呼叫器等
5 | 内镜光源用特殊灯泡 | 腔镜用特殊灯泡
6 | 呼吸机、麻醉机专用易损配件 | 流量传感器、氧电池、空气滤网等
7 | 心电图等设备专用导线 | 12导心电图、24小时心电图等导联线
8 | 病床、推车用部分维修件 | 部分不含在维保服务中的脚轮等配件
9 | 库房其他零星常用配件 | 普通灯泡、血压计袖带、压力表等
10 | 迈瑞监护仪附件 | 一批心电导联线、血压袖带、血氧饱和度探头
29 | 眼科AB超探头 | 2把，采购完成后发生故障再送货，适配法国光太AB超（型号：AVISO）
30 | 激光手具 | 飞顿激光（Harmony XL）配套手具，2把精准光手具，1把普通手具
31 | 血管流量计探头 | 冠脉血流仪（型号：MQU 14022）配套易损件，采购4个
32 | 骨科动力系统磨头 | 骨科手术动力系统（型号：DL-JW）用各规格磨头
33 | 强脉冲干眼治疗仪配件 | 科医人强脉冲光与激光系统（型号：M22）配套IPL手具，2个
34 | 强生超声刀手柄 | 强生超声刀换能器，多种规格
35 | 电切镜操作手件及内鞘 | 泌尿外科用奥林巴斯电切镜配套手件和内鞘，各4根
36 | 胸骨锯锯片 | 10片
37 | 关节内窥镜镜头和光源线 | 4K镜头3个，光源线2根
38 | 牙科高速涡轮手机 | 90把
39 | 超声小探头 | 内镜中心用超声小探头UM-2R，2根

## 医疗设备配套气体
医疗设备配套气体
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 备注
1 | 二氧化碳 | 40L | 瓶 | 410
2 | 氮气 | 40L | 瓶 | 310
3 | 液氮 | 10L | 瓶 | 35 | 配2个罐子
4 | 液氮 | 115L | 罐 | 20 | 配2个120L罐子，3个5L罐子
5 | 空气 | 40L | 瓶 | 15
6 | 肺功能气 | 40L | 瓶 | 4
7 | 氦气 | 1L | 瓶 | 60
8 | 营养代谢车标准气 | 10L | 瓶 | 3 | O2：21% ，其余N2
9 | 营养代谢车标准气 | 10L | 瓶 | 3 | CO2：5%，O2：12%，其余N2

## 内镜部分易损配件
内镜部分易损配件
名称 | 型号 | 单位 | 预估数量
清洗刷 | BW-20T | 个 | 185
清洗刷 | BW-15B | 个 | 185
钳子管道清洗刷 | MH-507 | 个 | 70
水汽按钮 | MH-438 | 个 | 50
防水盖 | MH553 | 个 | 5
钳子管道送水管 | MAJ-1607 | 个 | 20
吸引按钮 | MH-443 | 个 | 35
水瓶 | MAJ-901 | 个 | 5
二氧化碳水瓶 | MAJ-902 | 个 | 2
测漏器 | MB-155 | 个 | 1
备注：型号一栏为原厂型号，仅作参考，所提供产品完全兼容皆可

## 内镜光源用特殊灯泡
内镜光源用特殊灯泡
序号 | 名称 | 在用规格型号 | 预估数量 | 单位
1 | 氙气灯泡 | MD-631 | 4 | 个
2 | 氙气灯泡 | MAJ-1817 | 12 | 个
3 | 氙气灯泡 | LS7700 | 8 | 个
4 | 氙气灯泡 | PE300DF | 8 | 个
5 | 氙气灯泡 | X8000 | 4 | 个
6 | 氙气灯泡 | 360球形氙灯 | 2 | 个
备注：型号一栏为原厂型号，仅作参考，所提供产品完全兼容皆可

## 医疗设备专用打印纸
医疗设备专用打印纸
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 胎监纸 | 156*100 | 本 | 2100
2 | 心电图纸 | 210*140 | 本 | 1200

## 设备带及供气设备配件
设备带及供气设备配件
序号 | 名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 | 备注
1 | 设备带气体连接头 | / | 40 | 个 | 连接医疗设备供气管道
2 | 供氧双表阀 | / | 100 | 个 | 临时转运病人，无湿化瓶
3 | 过滤总成 | 捷锐 | 200 | 根 | 捷锐氧气吸入器配套
4 | 氧气减压阀 | 2.2*25MP | 20 | 个 | 氧气钢瓶配套
5 | 湿化瓶 | 捷锐 | 70 | 个 | 捷锐氧气吸入器配套
6 | 压力表 | 0-25MP | 10 | 个 | 不锈钢材质，特种设备，强检时周转
8 | 氧气吸入器 | 德标 | 140 | 个 | 湿化瓶及过滤总成于现有的捷锐氧气吸入器完全兼容
9 | 氧气吸入器 | 德标 | 15 | 个 | 不含湿化瓶及过滤总成
10 | 壁式吸引器 | 德标 | 55 | 套

## 呼吸机、麻醉机专用易损配件
呼吸机、麻醉机专用易损配件
序号 | 名称 | 使用设备 | 预估数量 | 单位
1 | 流量传感器 | 德尔格呼吸机/麻醉机 | 320 | 个
2 | 氧电池 | 德尔格Evita XL呼吸机 | 2 | 个
3 | 湿化罐 | 呼吸机 | 10 | 个
4 | 氧电池 | 德尔格FABIUS麻醉机 | 10 | 个
6 | 流量传感器 | 哈美顿呼吸机 | 150 | 个
7 | 氧电池 | 哈美顿呼吸机 | 25 | 个
8 | 氧电池 | 迈瑞SV600 | 10 | 个
9 | 空气过滤网 | 飞利浦V60 | 200 | 套

## 心电图等设备专用导线
心电图等专用导线
序号 | 名称 | 预估数量 | 单位 | 备注
1 | 导联线 | 70 | 根 | 用于DMS动态心电图
2 | 导联线 | 5 | 根 | 理邦SE-1200系列，分体式
3 | 导联线 | 10 | 根 | 中旗IMAC-120，分体式

## 迈瑞监护仪附件
迈瑞监护仪附件
序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 备注
1 | 血氧探头 | 个 | 125 | 包括成人、小儿、新生儿
2 | 7针血氧主电缆 | 个 | 80
3 | 12针心电主电缆 | 个 | 60
4 | 5导分体式导联线 | 个 | 120
5 | 血压袖带 | 个 | 150 | 包含多规格，新生儿，小儿，肥胖人群
6 | 血压导气管 | 个 | 30

## 库房其他零星常用配件
库房其他零星常用配件
序号 | 名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 | 备注
1 | 紫外线灯管 | / | 30 | 支 | 多规格，用于生物安全柜
2 | 滤网 | 140*92CM | 20 | 张 | 儿科暖箱、蓝光箱配套
3 | 滤网 | 600*150CM | 10 | 张 | 儿科暖箱、蓝光箱配套
4 | 滤网 | 直径120mm | 15 | 张 | 儿科暖箱、蓝光箱配套
5 | 滤网 | 33*38 | 30 | 件 | 儿科暖箱、蓝光箱配套
6 | 安全带 | 宽 | 50 | 根 | 转运平车配套
7 | 动态血压计袖带 | / | 60 | 副 | 多规格，尺寸任选
8 | 电子血压计袖带 | / | 50 | 副 | 多规格，尺寸任选
9 | 水银血压计袖带 | / | 20 | 个 | 多规格，尺寸任选
10 | 电源线 | / | 100 | 根 | 多规格可选
11 | 杯泡 | —— | 20 | 只 | 耳鼻咽喉科综合治疗台，多规格可选
12 | 灯泡 | 喉镜用 | 5 | 只 | 德国卡威喉镜配套
13 | 蓝光灯管 |  | 100 | 根 | 蓝光箱配套
14 | 裂隙灯灯泡 | 6V 20W | 30 | 只 | 裂隙灯光源
15 | 米泡 |  | 20 | 只 | 奥林巴斯显微镜，手术室无影灯，多规格可选（6V 20W，24V 150W）
17 | 无影灯灯泡 | 24V 25W | 50 | 个 | 单头无影灯
18 | 气条 |  | 100 | 根 | 台湾雅博气垫床配套
21 | 观片灯灯管 | 220V 15W | 30 | 只
23 | 终端密封垫 | / | 100 | 只
25 | 炉盘 | TDP | 10 | 个 | TDP配套
26 | 螺栓松动剂 | / | 5 | 瓶
28 | 电源适配器 |  | 40 | 个 | 多种规格
29 | 四氟密封垫 | / | 50 | 个 | 液氧贮罐供应源管路密封，多种规格
36 | 绝缘线管 |  | 50 | 米 | 多规格
37 | 保险管 | / | 10 | 盒 | 多规格
38 | 负压瓶塞 | / | 10 | 个 | 多规格
39 | 负压瓶 | 带轮 | 50 | 套
41 | 密封胶条 | / | 15 | 根 | 卡式灭菌锅配套
44 | 外 胎 |  | 40 | 个 | 转运平车配套外胎
45 | 轮椅坐垫· |  | 20 | 个·
46 | 轮椅胎 |  | 80 | 套 | 实心胎/外胎