## Sheet1
需购买维保服务设备清单
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 产品型号 | 需求
1 | 检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | 全保（含校准，需出具证书）
2 | 检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 全保（含校准，需出具证书）
3 | 检验科 | 流式细胞仪 | FACScanto | 全保（含校准）
4 | 检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | Cobastapman-48 | 全保（含校准，需出具证书）
5 | 检验科 | 全自动酶免仪 | ADCELISA 600 | 全保（含校准）
6 | 口腔科 | CBCT | XG-3D | 全保（含球管）
7 | 全院 | 病床（手动床、电动床）、推车、设备带、医用冰箱、生物安全柜、恒温箱、超净工作台、空气消毒机、电动吸引器、心电图、动态心电图、动态血压、轮椅、手工清洗站、陪护椅、输液椅、儿科暖箱、蓝光箱、辐射操作台、黄疸治疗仪、雾化泵、防褥疮床垫、观片灯等 | —— | 全保（需至少派驻3名工程师常驻）
8 | 全院 | 监护仪 | —— | 一定次数的维修
9 | 全院 | 水机 | —— | 定期保养材料（含滤芯、活性炭、石英砂、反渗膜）、定期检测材料（硬度试纸、余氯试纸、PH试纸）、水路部分维修（包含人工及材料）、电路部分维修（包含人工）
10 | 眼科 | 全飞秒激光系统 | VisuMax | 全保
11 | 眼科 | 眼科多波长固体激光 治疗机 | Visionone | 全保
12 | 眼科 | 三维眼前节测量评估 系统 | PENTACAM70900 | 全保
13 | 眼科 | 眼科手术显微镜 | OFMI-VISU210 | 全保
14 | 眼科 | 非接触眼压计（可视化动力学眼压分析仪） | OCULUS 72100 | 全保
15 | 眼科 | 眼科手术显微镜 | Lumera t | 全保
16 | 眼科 | 视觉功能分析仪 | iTrac | 全保
17 | 眼科 | 超乳手柄 | —— | 一定次数的维修
18 | 药学部 | 三重四极杆液质联用 仪 | AB SCIEX Triple Quadtm 4500MD | 全保
19 | 药学部 | 高效液相色谱检测系统 | 1260 InfinityII | 全保
20 | 肿瘤血液科 | 直线加速器 | Synergy | 全保
21 | 肿瘤血液科 | 大孔径定位CT | Brilliance CT Big Bore | 全保（含球管）

## Sheet2
全院 | 床（手动床、电动床）、推车、设备带、冰箱、空气消毒机、电动吸引器、心电图、动态心电图、动态血压、轮椅、手工清洗站、陪护椅、输液椅、儿科暖箱、蓝光箱、辐射操作台、雾化泵、防褥疮床垫等 | —— | —— | 建议购买全保（带驻场） | 3.21