## 医疗设备
项目清单
项目 | 序号 | 科室 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 预算单价（万元） | 主要功能、需求
项目一 | 1 | 消化内科 | 清洗刷1 | / | 85 | 0.05 | 用于胃肠镜清洗。
| 2 |  | 清洗刷2 | / | 20 | 0.008 | 用于胃肠镜活检孔清洗。
| 3 | 胸外科 | 硬性光学胸腹腔内窥镜 | 国产 | 2 | 2.4 | 只需内窥镜镜头。适配迈瑞主机。
| 4 |  | 内窥镜用导光束 | 国产 | 8 | 0.6 | 适配迈瑞主机。
| 5 | 康复医学科 | 电针仪 | 国产 | 6 | 0.05 | 用于颈椎病、腰椎病、面瘫等患者的针灸治疗操作。
| 6 | 呼吸与危重症科 | 墙式氧气吸入器 | 国产 | 5 | 0.024 | 无湿化瓶
| 7 | 消毒供应室 | 平镊 | 国产 | 90 | 0.003 | 规格型号：100mm直 有钩有齿
| 8 |  | 小剪刀 | 国产 | 90 | 0.006 | 规格型号：100mm直尖
| 9 | 超声影像科 | 消毒转运车 | 国产 | 2 | 1 | 用于运输超声食道探头。
项目二 | 1 | 急诊科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 国产 | 3 | 0.145 | 检测项目包含肌钙蛋白T和BNP项目
| 2 | 药学部 | 低速台式冷冻离心机 | 国产 | 1 | 4.3 | 用于GCP临床试验生物样本处理，需配置低温离心机。
| 3 |  | 超低温保存箱(-80度） | 国产 | 1 | 5 | 温度-40℃～-86℃可调，具有超温报警、高低温报警等多种故障报警功能，搁架可调。
| 4 |  | 移液枪 | 进口 | 3 | 0.22 | 规格：1000ul，100ul，20ul，配对应枪头。
注：以上设备需按项目整体响应报名。