## Sheet1
乐山市人民医院 2026年第16批医疗设备需求预算表
序号 | 科室 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 预算（万元） | 其他功能需求
1 | 医学装备科 | 氧饱和度指夹 | 国产 | 66 | 0.025 | 便携式、指夹式
2 | 医学装备科 | 冰箱温度计 | 国产 | 80 | 0.005 | 双探头，双区温度显示
3 | 医学装备科 | 零下80度冰箱温度计 | 国产 | 25 | 0.05 | 无
4 | 医学装备科 | 陪医椅 | 国产 | 200 | 0.065 | 1、用于病房配套使用，方便家属陪护。
2、颜色风格：浅蓝、浅棕等颜色可选，与病床配套，使病房更加整体、一致。
3、规格尺寸：（折叠）≥长750×宽620×高910㎜，（展开）≥长1810×宽620×高570mm。
4、配置清单：陪护椅主体1台、PVC海绵椅垫3块、PVC海绵头枕1个、缓释下降阻尼弹簧装置1个、静音脚轮4个。
5 | 医学装备科 | 检查床 | 国产 | 22 | 0.07 | 用于病患检查使用。
规格尺寸不小于：长1900×宽650×高650mm±50mm。床框采用碳钢冷轧板≥1mm，四只支撑脚采用厚度≥1.2mm碳钢管材，脚架连接管采用厚度≥1mm碳钢焊管。
6 | 医学装备科 | LED单头无影灯 | 国产 | 6 | 0.05 | 落地式单头无影灯，LED光源
7 | 医学装备科 | 特定电磁波治疗仪（TDP） | 国产 | 25 | 0.04 | 落地式
8 | 医学装备科 | 电针仪 | 国产 | 120 | 0.038 | 六路输出，1-100Hz可调
9 | 医学装备科 | 输液椅 | 国产 | 56 | 0.13 | 规格尺寸不小于：长1500×宽660×高400（座凳）/1100㎜（椅背）±50mm。
背腿采用联动机构，背部倾斜角度三档可调，带扶手，方便使用。
腿部带和座椅一致的腿垫。椅脚采用厚度≥1.2㎜碳素钢管材。
坐垫厚度≥30mm。
配置杂物筐1个，可调式输液架3根。