服务内容

- 系统维护保养服务基本要求

- 1.1本项目须按要求开展对应的日、周、月、季度、年度、临时性专项性维保服务。以月为单位系统性提供整体维保服务工作资料，提供年度服务工作资料。

1.2本项目须按国家法律法规、行业标准及相应规范要求完成安防系统维保服务，确保对应安防系统设施设备良好有效运行。开展定期巡查、测试、保养、调试、基础维修调整等，开展本项目工作所需要的工器具（含登高设备、人身安全防护装备）、辅材由供应商提供。

1.3本项目须按要求完成安防系统设备的现场更换、安防设备维修调整工作，包含如：调试、拆装、迁移等。安防器材更换和安防设备维修所需的安防器材、备品备件由采购人根据实际情况提供。

1.4本项目须按要求完成安防系统相关标识的制作、更新和张贴工作，各类设备设施标识、铭牌、流程图等不少于300个，以实际需求为准。

1.5本项目须按需完成视频监控、门禁、“一键报警”、周界报警以及其他在监控室集中控制的安防系统设备的联动优化，如监控画面自动联动跳转、火警时对应门禁设备应解除等。

1.6本项目须根据实际情况，全面摸排并调整完成安防设备点位编号编码名称；制作全院区基础安防电子地图（2D），能通过电子地图对应明确位置，跳转到相应显示或操作。

1.7本项目须按实际调整“一键报警”系统分权限工作。须将无障碍卫生间救助一键呼叫设备与安全“一键报警”设备进行区分，实现分权限分别有效运行。

1.8本项目多院区的视频监控系统（含不同品牌和模式）须进行整合，实现统一有效管理，涉及到网络通讯费用、视频监控线路授权费用由供应商承担。

- 1.9响应及时完成采购人安全管理相关的维修维护、检查、问题整改、应急响应、培训演练等工作内容。

- 1.10本项目应根据实际提供满足多院区安防系统整合优化使用的电脑设备（不低于4台供运行使用，产权归供应商）等。

- 1.11上述所涉及的软硬件的调整、改编等产生的知识产权归医院，供应商应保密，不得拷贝、锁定、留存、携带，不得加密，不得留有操作“后门”或其他远程操作权限。

- 1.12配合采购人完成其他相关工作内容。

- 服务响应要求

1.至少2名‌人员驻场进行常态化维保服务，驻场时间为：工作日08:00-17:30，其他时段半小时内到场响应，24小时专人接听电话响应服务。涉及动火作业、高空作业的应配置持证安全员及相关特种作业持证人员。。

- 2.供应商对所有维护设备系统保障24小时正常运行，设备出现故障及时维修。

- 故障修复时间：

- 2.1一般故障：（不更换零件、系统不重装）≤1小时；

- 2.2更换零件、系统重装：≤24小时；

- 2.3离场维修：≤48小时。

- 3.对在现场不能修复的设备，供应商可以运回公司进行修理，即离场维修，同时应提供性能不低于离场维修设备且兼容的替代设备供正常使用。

- 服务考核

- 按月度、年度以及专项工作组织考核。考核实行100分制，90分以下为不合格。不合格将影响当期费用支付和合同续签，具体以后续正式招采公告为准。