电梯维修保养（）季度考核表

| 项 目 | 考核内容 | 扣分理由 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持证上岗与人员配置（20分） | 1、每发现 1 人无证上岗扣 6 分。 2、人员数量不足扣 5 分。 3、未经医院同意随意离岗扣3分。 |  | 20 |  |
| 维保作业规范（20分） | 1、是否按按半月（季度、半年、年）工作计划定期保养、整改、更换、改造等，每少做1项扣2分。发现 1 次单人作业扣5分 2、是否完成医院提出的整改项目，每漏整改1项扣2分。 |  | 20 |  |
| 故障与应急处置（20分） | 1、从故障反映至人员到达现场是否超过10分钟，超过1次扣2分。 2、故障修复时间超过管理要求，超过1次扣2分;更换的配件，是否合格，每发现一处不合格扣2分。 3、隐患未整改闭环每处扣2分。 |  | 20 |  |
| 检验检测与档案管理（15分) | 每发现1台电梯超期未检扣5分，自行检测缺项每处扣2分，一梯一档电子档案更新不及时、内容不完整，每处扣1分 |  | 15 |  |
| 服务与配合（15分） | 服务投诉1次扣2分，迎检不达标扣 5分 |  | 15 |  |
| 自行检测配合（5分） | 未按时配合完成检测计划或检测不合格，扣5分。 |  | 5 |  |
| 备件供应保障（5分） | 常用备件缺货或未及时更换影响电梯恢复运行，每次扣1分；使用非合格品配件，每次扣5分。 |  | 5 |  |
| 总评分： 分 优秀： 合格： 不合格： |  | 评分人： 日期： |  |  |

注：考核结果分为优秀(95—100 分（含 95 分））、合格（85—94 分（含 85 分））、不合格（85 分以下），迎检工作不达标的直接考核为不合格。